## Hoja1
CLAVE | DESCRIPCION | PZA | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1.002e+17 | AGUA PARA PRUEBAS | M3 | 26.7154 | 205.79 | 5497.77 | 0%
100-AC1-R050 | TUBO RANURADO ACERO C-10 PCI 50 MM | M | 164.769 | 373.5 | 61541.22 | 0%
100-AC1-R100 | TUBO RANURADO ACERO C-10 PCI 100 MM | M | 820.061 | 798.18 | 654556.29 | 2%
100-AC1-R150 | TUBO RANURADO ACERO C-10 PCI 150 MM | M | 1.1 | 1378.76 | 1516.64 | 0%
100-AC4-R038 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 38MM | M | 1.1 | 337.12 | 370.83 | 0%
100-AC4-R050 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 50MM | M | 15.65 | 441 | 6901.65 | 0%
100-AC4-R075 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 75MM | M | 6.05 | 917.26 | 5549.42 | 0%
100-AC4-R100 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 100MM | M | 19.8 | 1304.61 | 25831.28 | 0%
100-AC4-R150 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 150MM | M | 23 | 2204.6 | 50705.8 | 0%
100-AC4-R200 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 200MM | M | 4 | 3318.78 | 13275.12 | 0%
100-AC4-R250 | TUBO ACERO NEGRO C-40 CON COSTURA 250MM | M | 3.2 | 4825.78 | 15442.5 | 0%
100-CO4-G013 | TUBO PVC CONDUIT C-40 13MM GRIS | M | 168.168 | 9.05 | 1521.92 | 0%
100-CO4-G019 | TUBO PVC CONDUIT C-40 19MM GRIS | M | 400.763 | 12.08 | 4841.22 | 0%
100-CO4-G025 | TUBO PVC CONDUIT C-40 25MM GRIS | M | 110 | 18.01 | 1981.1 | 0%
100-CTS-C013 | TUBO LISO CPVC CTS 13 MM RD 11 | M | 6408.292 | 11.39 | 72990.45 | 0%
100-CTS-C019 | TUBO LISO CPVC CTS 19 MM RD 11 | M | 2097.095 | 20.25 | 42466.17 | 0%
100-CTS-C025 | TUBO LISO CPVC CTS 25 MM RD 11 | M | 2124.507 | 34.88 | 74102.8 | 0%
100-CTS-C032 | TUBO LISO CPVC CTS 32 MM RD 11 | M | 12.65 | 50.16 | 634.52 | 0%
100-CUL-S019 | TUBO DE COBRE TIPO L SOLDABLE 19 MM | M | 31.3497 | 164.83 | 5167.37 | 0%
100-CUL-S025 | TUBO DE COBRE TIPO L SOLDABLE 25 MM | M | 31.3497 | 276.51 | 8668.5 | 0%
100-P09-T100 | TUBO PAD RD-9 DE 100 MM | M | 192.423 | 419.38 | 80698.36 | 0%
100-P40-C013 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 13 MM | M | 9398.8179 | 9.79 | 92014.43 | 0%
100-P40-C019 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 19 MM | M | 3506.162 | 13.28 | 46561.83 | 0%
100-P40-C025 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 25 MM | M | 6357.824 | 19.2 | 122070.22 | 0%
100-P40-C032 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 32 MM | M | 1420.694 | 26.38 | 37477.91 | 0%
100-P40-C038 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 38 MM | M | 1993.894 | 30.94 | 61691.08 | 0%
100-P40-C050 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 50 MM | M | 1350.834 | 42.23 | 57045.72 | 0%
100-P40-C064 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 64 MM | M | 48.554 | 68.18 | 3310.41 | 0%
100-P40-C075 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 75 MM | M | 1197.779 | 89.83 | 107596.49 | 0%
100-P40-C100 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 100 MM | M | 392.397 | 127.62 | 50077.71 | 0%
100-P40-C150 | TUBO LISO PVC C-40 HIDRAULICO 150 MM | M | 104.104 | 243.17 | 25314.97 | 0%
100-P4P-C150 | TUBO LISO PVC C-40 PREAISLADO 150 MM 1 1/2" DE ESPESOR | M | 142.945 | 959.83 | 137202.9 | 0%
100-P80-C038 | TUBO LISO PVC C-80 HIDRAULICO 38 MM | M | 38.115 | 42.42 | 1616.84 | 0%
100-P80-C050 | TUBO LISO PVC C-80 HIDRAULICO 50 MM | M | 95.216 | 62.7 | 5970.04 | 0%
100-P80-C075 | TUBO LISO PVC C-80 HIDRAULICO 75 MM | M | 6.369 | 126.32 | 804.53 | 0%
100-P80-C100 | TUBO LISO PVC C-80 HIDRAULICO 100 MM | M | 6.006 | 188.57 | 1132.55 | 0%
100-PSA-C250 | TUBO ABOCINADO PVC SERIE 25 ALCANTARILLADO 250 MM | M | 170.5 | 218.75 | 37296.88 | 0%
100-PSW-C050 | TUBO PVC SANITARIO DWV 50 MM | M | 6773.998 | 39.04 | 264456.88 | 1%
100-PSW-C075 | TUBO PVC SANITARIO DWV 75 MM | M | 83.71 | 76.95 | 6441.48 | 0%
100-PSW-C100 | TUBO PVC SANITARIO DWV 100 MM | M | 5528.45 | 108.5 | 599836.83 | 1%
100-PSW-C150 | TUBO PVC SANITARIO DWV 150 MM | M | 2419.85 | 197.99 | 479106.1 | 1%
100-PSW-C200 | TUBO PVC SANITARIO DWV 200 MM | M | 651.7 | 313 | 203982.1 | 1%
100-PSW-C250 | TUBO PVC SANITARIO DWV 250 MM | mL | 2.2 | 483.83 | 1064.43 | 0%
100-TBOADS-100 | TUBO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON JUNTA HERMETICA CON PARED INTERIOR LISA EN BLANCO ALTO CONTRASTE PARA SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL DE 100 MM DE DIAMETRO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013, MARCA ADS MEXICANA | m | 35.75 | 46.26 | 1653.8 | 0%
100-TBOADS-150 | TUBO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON JUNTA HERMETICA CON PARED INTERIOR LISA EN BLANCO ALTO CONTRASTE PARA SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL DE 150 MM DE DIAMETRO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013, MARCA ADS MEXICANA | m | 222.2 | 104.2 | 23153.24 | 0%
100-THER-PRO111 | GENERADOR DE VAPOR THERMASOL MODELO PRO111-1200 | pza | 2 | 154487.82 | 308975.64 | 1%
101-TUG-A150 | ABRAZADERA TIPO U GALVANIZADA 1/2" X 6" 150 MM | PZA | 10 | 70.8 | 708 | 0%
101-UNG-A013 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 13 MM 1/2" | PZA | 967 | 2.53 | 2446.51 | 0%
101-UNG-A019 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 19 MM 3/4" | PZA | 2185 | 3.39 | 7407.15 | 0%
101-UNG-A025 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 25 MM 1" | PZA | 2056 | 3.58 | 7360.48 | 0%
101-UNG-A032 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 32 MM 1 1/4" | PZA | 402 | 4.54 | 1825.08 | 0%
101-UNG-A038 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 38 MM 1 1/2" | PZA | 616 | 4.94 | 3043.04 | 0%
101-UNG-A050 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 50 MM 2" | PZA | 182 | 5.15 | 937.3 | 0%
101-UNG-A075 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 75 MM 3" | PZA | 351 | 8.93 | 3134.43 | 0%
101-UNG-A100 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 100 MM 4" | PZA | 1332 | 12.28 | 16356.96 | 0%
101-UNG-A150 | ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA 150 MM 6" | PZA | 839 | 24.25 | 20345.75 | 0%
102-AC1-CB10 | CONECTOR BRIDADO PARA TUBO RANURADO ACERO CED 10 100MM (4") | PZA | 10 | 1011.36 | 10113.6 | 0%
102-AC1-CB15 | CONECTOR BRIDADO PARA TUBO RANURADO ACERO CED 10 150MM (6") | PZA | 8 | 1498.56 | 11988.48 | 0%
102-AC1-CB50 | CONECTOR BRIDADO PARA TUBO RANURADO ACERO CED 10 50MM (2") | PZA | 6 | 693.05 | 4158.3 | 0%
102-AC4-GAT5 | GABINETE CONTRA INCENDIO EN LÁMINA DE ACERO CAL 24 , TIPO LIBRO, ACABADO EN ESMALTE ROJO AUTOMOTIVO DE 21X70X88 CM (8"X27"X34") HIDRANTE TIPO LIBRO. | pza | 41 | 2517.52 | 103218.32 | 0%
102-CTS-H013 | CONECTOR HEMBRA CPVC CTS 13 MM | PZA | 97 | 10.74 | 1041.78 | 0%
102-CTS-IM13 | CONECTOR MACHO CPVC CTS DE 13 MM CON INJERTO METÁLICO | pza | 1790 | 47.05 | 84219.5 | 0%
102-CTS-M013 | CONECTOR MACHO CPVC CTS DE 13 MM | PZA | 37 | 5.12 | 189.44 | 0%
102-CTS-M019 | CONECTOR MACHO CPVC CTS DE 19 mm | PZA | 195 | 6.22 | 1212.9 | 0%
102-CTS-M025 | CONECTOR MACHO CPVC CTS DE 25 mm | PZA | 9 | 12.33 | 110.97 | 0%
102-CTS-M032 | CONECTOR MACHO CPVC CTS DE 32 mm | PZA | 1 | 31.2 | 31.2 | 0%
102-CUM-H025 | CONECTOR HEMBRA COBRE 25 MM. | PZA | 18.9998 | 61.39 | 1166.4 | 0%
102-CUM-M025 | CONECTOR MACHO COBRE 25 MM. | PZA | 18.9998 | 80.54 | 1530.24 | 0%
102-P40-H013 | CONECTOR HEMBRA PVC HIDRAULICO C-40 13 MM | PZA | 258.4999 | 3.53 | 912.5 | 0%
102-P40-H019 | CONECTOR HEMBRA PVC HIDRAULICO C-40 19 MM | PZA | 631 | 4.09 | 2580.79 | 0%
102-P40-H064 | CONECTOR HEMBRA PVC HIDRAULICO C-40 64 MM | PZA | 1 | 30.45 | 30.45 | 0%
102-P40-M013 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 13 MM | PZA | 2377.4999 | 2.07 | 4921.42 | 0%
102-P40-M019 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 19 MM | PZA | 213 | 2.26 | 481.38 | 0%
102-P40-M025 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 25 MM | PZA | 25 | 3.8 | 95 | 0%
102-P40-M032 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 32 MM | PZA | 195 | 3.65 | 711.75 | 0%
102-P40-M038 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 38 MM | PZA | 198 | 8.83 | 1748.34 | 0%
102-P40-M050 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 50 MM | PZA | 47 | 11.39 | 535.33 | 0%
102-P40-M075 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 75 MM | PZA | 2 | 50.03 | 100.06 | 0%
102-P40-M150 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-40 DE 150 MM | PZA | 9 | 169.69 | 1527.21 | 0%
102-P80-H050 | CONECTOR HEMBRA PVC HIDRAULICO C-80 50 MM | PZA | 8 | 142.74 | 1141.92 | 0%
102-P80-M038 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-80 DE 38 MM | PZA | 45 | 74.82 | 3366.9 | 0%
102-P80-M050 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-80 DE 50 MM | PZA | 26 | 108.86 | 2830.36 | 0%
102-P80-M075 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-80 DE 75 MM | PZA | 14 | 140.71 | 1969.94 | 0%
102-P80-M100 | CONECTOR MACHO PVC HIDRAULICO C-80 DE 100 MM | PZA | 2 | 253.47 | 506.94 | 0%
102-PAD-B100 | CONECTOR TIPO STUBEND (EXTREMIDAD CAMPANA) PAD RD-9 FUSION A TOPE DE 100 MM SEGMENTADA | PZA | 2 | 1604.2 | 3208.4 | 0%
102-PSW-M050 | CONECTOR MACHO PVC SANITARIO DWV 50 MM | PZA | 1645 | 13.16 | 21648.2 | 0%
102-PSW-M100 | CONECTOR MACHO PVC SANITARIO DWV 100 MM | PZA | 63 | 78.88 | 4969.44 | 0%
103-ATE-T025-MP | AISLAMIENTO A BASE DE ESPUMA THERMOPLÁSTICO ELASTOMÉRICO EN TUBO, 1/2" DE ESPESOR PARA TUBO DE 25MM | mL | 3352.03 | 35.28 | 118259.62 | 0%
103-ATE-T032-MP | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE 32MM DE 1/2" DE ESPESOR | mL | 19.305 | 28.59 | 551.93 | 0%
103-ATE-T038MP | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE 38MM DE 1/2" DE ESPESOR | mL | 2.2 | 34.55 | 76.01 | 0%
10401-544 | MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.551 | 2474.62 | 1363.52 | 0%
104-AC4-240G | TANQUE PARA DIESEL DE ACERO CEDULA 40 GALVANIZADO ACABADO EXTERIOR PRIMER GRIS 4052 CON CAPACIDAD DE 240 GALONES PARA UNA PRESION DE OPERACION MINIMA DE 8.9 KG/CM². | PZA | 1 | 8400 | 8400 | 0%
104-BOM-2SEI | BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES MOD 3SE103SS DE 1 HP | pza | 2 | 20349 | 40698 | 0%
104-BOM-3SE1 | BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES MOD 3SE103SS DE 1 HP CON DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y PASO DE ESFERA DE 2" CON DIAMETRO DE IMPULSOR DE 6" A 1750 RPM 220V/3F/60Hz. | PZA | 15 | 20349 | 305235 | 1%
104-BOM-EQ15 | BOMBA CENTRIFUGA PARA ALBERCA EQ SERIES DE 15 HP | PZA | 4 | 131775 | 527100 | 1%
104-BOM-WF01 | BOMBA CENTRIFUGA PARA ALBERCA WHISPER FLO DE 1 HP | PZA | 4 | 13923 | 55692 | 0%
104-BOM-WFX3 | BOMBA CENTRIFUGA PARA ALBERCA WHISPER FLO XF DE 3 HP | PZA | 2 | 25026.75 | 50053.5 | 0%
104-BOM-WFX5 | BOMBA CENTRIFUGA PARA ALBERCA WHISPER FLO XF DE 5 HP | PZA | 1 | 42210 | 42210 | 0%
104-CUA-15HPB | EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO CUADRUPLEX, TIPO PAQUETE DE PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE FORMADO POR LO SIGUIENTE: CUATRO BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES MULTIPASOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 15 HP A 3600 RPM, 3 FASES/60 Hz / 220 VOLTS. LAS BOMBAS SE SELECCIONARON PARA UN GASTO DE 5.0lps CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 105 MCA C/U. PARA UN GASTO TOTAL DE 20.0 lps. UN TABLERO DDE CONTROL PARA CONTROLAR Y MONITOREAR LA OPERACION AUTOMATICA DE 4 BOMBAS DE 15 HP A 220V QUE INCLUYE CONTROL PROGRAMABLE DISPLAY TIPO PANTALLA TACTIL 4 VARIADORES DE VELOCIDAD Y TRANSDUCTOR DE PRESION. CON SISTEMA DE VENTILACION Y FILTROS LENGUAJE DE PROGRAMACION BACNET. TODO MONTADO SOBRE UNA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL COMUN, CONTENDRA UN CABEZAL DE SUCCION DE 6" CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO POR BOMBA, UN CABEZAL DE DESCARGA DE 6" BRIDADO EN UNO DE SUS EXTREMOS, CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y VALVULAS CHECK DE CIERRE AMORTIGUADO EN LA DESCARGA DE CADA BOMBA, TODO CONECTADO HIDRAULICA Y ELECTRICAMENTE PARA SU CORRECTA OPERACION. PROBADO EN FABRICA LISTO PARA OPERAR. LOS CABEZALES Y TRONCALES DE SUCCION Y DESCARGA DE BOMBAS FABRICADOS EN ACERO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA | pza | 1 | 397889.1 | 397889.1 | 1%
104-DUP-5HPBM | EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO DUPLEX, TIPO PAQUETE DE PRESIÓN VARIABLE Y VELOCIDAD CONSTANTE FORMADO POR LO SIGUIENTE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES FABRICADA EN ACERO, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP A 3500 RPM, 3 FASES/60 Hz / 220 VOLTS. LAS BOMBAS SE SELECCIONARON PARA UN GASTO DE 2.2 lps CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 40 MCA C/U. PARA UN GASTO TOTAL DE 2.2 lps. UN TABLERO DDE CONTROL PARA CONTROLAR Y MONITOREAR LA OPERACION AUTOMATICA DE 2 BOMBAS DE 5 HP A 220V QUE INCLUYE CONTROL PROGRAMABLE DISPLAY TIPO PANTALLA TACTIL, SISTEMA DE VENTILACION Y FILTROS LENGUAJE DE PROGRAMACION BACNET. TODO MONTADO SOBRE UNA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL COMUN, CONTENDRA UN CABEZAL DE SUCCION DE 4" CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO POR BOMBA, UN CABEZAL DE DESCARGA DE 4" BRIDADO EN UNO DE SUS EXTREMOS, CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y VALVULAS CHECK DE CIERRE AMORTIGUADO EN LA DESCARGA DE CADA BOMBA, TODO CONECTADO HIDRAULICA Y ELECTRICAMENTE PARA SU CORRECTA OPERACION. PROBADO EN FABRICA LISTO PARA OPERAR. LOS CABEZALES Y TRONCALES DE SUCCION Y DESCARGA DE BOMBAS FABRICADOS EN ACERO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA | pza | 1 | 128233.35 | 128233.35 | 0%
104-DUP-75HP | EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX PARA SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE VELOCIDAD VARIABLE MARCA COSIELSA, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 5.52 LPS Y UNA CARGA DE 54 MCA, INTEGRADO POR: 2 BOMBAS VERTICALES MULTIPASOS ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP @ 3500 RPM 230V/3F/60HZ, DISEÑADAS PARA MANEJAR 5.52 LPS @ 54 MCA POR BOMBA. 1 TABLERO DE CONTROL PARA CONTROLAR Y MONITOREAR LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE 3 BOMBAS DE 7.5 HP A 230 V, QUE INCLUYE, CONTROL PROGRAMABLE, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN; CON SISTEMA DE VENTILACIÓN, FILTROS, GUARDA MOTORES. INCLUYE TAMBIEN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS. BASE ESTRUCTURAL DE ACERO, INCLUYE CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BOMBAS Y TABLERO DE CONTROL, ASÍ COMO CONEXIÓN HIDRÁULICA (CABEZALES DE ACERO INOXIDABLE, CABEZAL DE SUCCIÓN DE 4" Y CABEZAL DE DESCARGA DE 4”, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO CHECK). TODO TOTALMENTE PROBADO ELÉCTRICAMENTE E HIDRÁULICAMENTE Y LISTO PARA OPERAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES MISCELÁNEOS, DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS, CONEXION ELECTRICA, MANIOBRAS Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. | pza | 1 | 205508.1 | 205508.1 | 1%
104-PCI-40HPHOR | EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE: BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON SUCCIÓN DE 3", DESCARGA DE 2" DISEÑADA PARA UN GASTO DE 11.28 lps (100 %) Y UNA PRESIÓN DE 110 MCA (100%) 16.92 lps (150%) Y UNA PRESION 71.5 MCA, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR DIESEL DE 61 H/P @ 3100 RPM. INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA EL ARRANQUE AUTOMÁTICO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO. INCLUYE TAMBIÉN SILENCIADOR ESTÁNDAR, CONECTOR FLEXIBLE, JUEGO DE BATERIAS CON CABLES Y UN TANQUE PARA COMBUSTIBLE DIESEL DE 300 LTS. BOMBA UL-FM HORIZONTAL TIPO SUCCIÓN FINAL, DISEÑADA PARA UN GASTO DE 11.28 lps (100 %) Y UNA PRESIÓN DE 110 MCA (100%) 16.92 lps (150%) Y UNA PRESION 71.5 MCA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 40.0 H/P, 3550 RPM, 3F/460V/60HZ. INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE AUTOMÁTICO DE BOMBA, TIPO WYE DELTA OPEN, DE MOTOR ELÉCTRICO DE 460 VOLT, 40.0 H/P, MONTADO EN GABINETE NEMA 1. BOMBA JOCKEY DE 4 HP 3P/220V/60HZ, DISEÑADA PARA MANEJAR UN GASTO DE 1 LPS @ 120 MCA. INCLUYE TABLERO DE CONTROL MONTADO EN GABINETE NEMA 1. LOTE DE ACCESORIOS QUE INCLUYE: VÁLVULA DE ALIVIO DE 4". ARMADO DEL PAQUETE PARA EL EQUIPO PCI DE 11.28 lps (100 %) Y UNA PRESIÓN DE 110 MCA (100%) 16.92 lps (150%) Y UNA PRESION 71.5 MCA :HIDRÁULICA Y ELÉCTRICAMENTE INCLUYE CABEZAL DE SUCCIÓN DE SUCCIÓN DE 6" Y DESCARGA DE 6". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES MISCELÁNEOS, DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS, CONEXION ELECTRICA, MANIOBRAS Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. | pza | 1 | 660715.65 | 660715.65 | 2%
104-THE-W086 | TANQUE DE HIDRONEUMATICO PRECARGADO WELL X TROLL MODELO WX302-86 O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 86 GAL (325 lts) CONEXIÓN DE 1 1/4" PRESION DE OPERACIÓN MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10 BAR) Y TEMPERATURA MAXIMA DE FLUIDO DE 93°C. | PZA | 4 | 10330.95 | 41323.8 | 0%
105-SUA-2750 | TANQUE SUAVIZADOR MCA AQUAPLUS MODELO SF 300 CON VALVULA FLECK 2750 DE ∅53CMS Y 2.01 MTS DE ALTURA PARA UN FLUJO DE SERVICIO 2.2 LPS (132 LPM). CON TANQUE SALMUERA MCA AQUAPLUS MODELO SF 300 CON VALVULA FLECK 2750 DE ∅61CMS Y 2.28 MTS DE ALTURA PARA UN FLUJO DE SERVICIO 2.2 LPS (132 LPM). | pza | 1 | 47738.25 | 47738.25 | 0%
105-TCA-3072 | TANQUE DE CARBON ACTIVADO MCA AQUAPLUS MODELO CAF 24 CON VALVULA FLECK 2850 DE ∅61CMS Y 2.18 MTS DE ALTURA PARA UN FLUJO DE SERVICIO 2.2 LPS (132 LPM). | PZA | 1 | 33846.75 | 33846.75 | 0%
105-TLP-2850 | TANQUE MULTICAMA (LECHO PROFUNDO) MCA AQUAPLUS MODELO TXF 20 CON VALVULA FLECK 2850 DE ∅41CMS Y 1.99 MTS DE ALTURA PARA UN FLUJO DE SERVICIO 2.2 LPS (132 LPM). | pza | 1 | 23042.25 | 23042.25 | 0%
105-VER-A055 | FILTRO EN POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO BOBINADO PARA ARENA SILICA VERTEX DE 55" | PZA | 2 | 65625 | 131250 | 0%
106-AC4-C100 | BRIDA CIEGA ACERO C-40 100MM | PZA | 6 | 767.55 | 4605.3 | 0%
106-AC4-C150 | BRIDA CIEGA ACERO C-40 150MM | PZA | 6 | 1194.94 | 7169.64 | 0%
106-AC4-H050 | BRIDA ACERO NEGRO ROSCABLE 50MM | PZA | 6 | 432.99 | 2597.94 | 0%
106-AC4-H100 | BRIDA ACERO NEGRO ROSCABLE 100MM | PZA | 1 | 861.01 | 861.01 | 0%
106-AC4-H150 | BRIDA ACERO NEGRO ROSCABLE 150MM | PZA | 11 | 1120.85 | 12329.35 | 0%
106-AC4-S050 | BRIDA SOLDABLE ACERO NEGRO 50MM | pza | 2 | 459.62 | 919.24 | 0%
106-AC4-S075 | BRIDA SOLDABLE ACERO NEGRO 75MM | pza | 17 | 516.97 | 8788.49 | 0%
106-AC4-S100 | BRIDA ACERO SOLDABLE DE 100MM | pza | 2 | 788.77 | 1577.54 | 0%
106-C8M-C100 | BRIDA CON CUELLO MOVIBLE VAN STONE CPVC C-80 CEMENTAR DE 100 MM | PZA | 3 | 914.33 | 2742.99 | 0%
106-P4F-C075 | BRIDA CON CUELLO FIJA PVC C-40 CEMENTAR 75mm | PZA | 19 | 47.59 | 904.21 | 0%
106-P4F-C100 | BRIDA CON CUELLO FIJA PVC C-40 CEMENTAR 100mm | PZA | 8 | 73.46 | 587.68 | 0%
106-P8B-C050 | BRIDA CIEGA PVC C-80 DE 50 MM | PZA | 4 | 263.99 | 1055.96 | 0%
106-P8B-C075 | BRIDA CIEGA PVC C-80 DE 75 MM | PZA | 1 | 532.31 | 532.31 | 0%
106-P8B-C100 | BRIDA CIEGA PVC C-80 DE 100 MM | PZA | 4 | 671.67 | 2686.68 | 0%
106-P8B-C150 | BRIDA CIEGA PVC C-80 DE 150 MM | PZA | 11 | 827.81 | 9105.91 | 0%
106-P8F-C050 | BRIDA CON CUELLO FIJA PVC C-80 CEMENTAR 50 MM | PZA | 24 | 101.04 | 2424.96 | 0%
106-P8F-C150 | BRIDA CON CUELLO FIJA PVC C-80 CEMENTAR 150 MM | PZA | 2 | 361.54 | 723.08 | 0%
106-P8F-C200 | BRIDA CON CUELLO FIJA PVC C-80 CEMENTAR 200 MM | PZA | 8 | 1982.93 | 15863.44 | 0%
106-P8M-C050 | BRIDA CON CUELLO MOVIBLE VAN STONE PVC C-80 DE 50 MM CEMENTAR | PZA | 8 | 101.04 | 808.32 | 0%
106-P8M-C075 | BRIDA CON CUELLO MOVIBLE VAN STONE PVC C-80 DE 75 MM CEMENTAR | PZA | 66 | 321.21 | 21199.86 | 0%
106-P8M-C100 | BRIDA CON CUELLO MOVIBLE VAN STONE PVC C-80 DE 100 MM CEMENTAR | PZA | 32 | 411.29 | 13161.28 | 0%
106-P8M-C150 | BRIDA CON CUELLO MOVIBLE VAN STONE PVC C-80 DE 150 MM CEMENTAR | PZA | 40 | 655.63 | 26225.2 | 0%
107-AC1-4100 | CODO RANURADO ACERO 45x100 MM | PZA | 2 | 249.23 | 498.46 | 0%
107-AC1-9050 | CODO RANURADO COMPACTO ACERO 90x50 MM | PZA | 94 | 92.55 | 8699.7 | 0%
107-AC1-9100 | CODO RANURADO COMPACTO ACERO 90x100 MM | PZA | 72 | 295.97 | 21309.84 | 0%
107-AC4-9100 | CODO ACERO NEGRO ROSCADO C40 DE 90° x 100 MM | PZA | 2 | 688.09 | 1376.18 | 0%
107-ACS-9038 | CODO ACERO NEGRO SOLDABLE C40 DE 90° x 38 MM | pza | 1 | 110.62 | 110.62 | 0%
107-ACS-9050 | CODO ACERO NEGRO SOLDABLE C40 DE 90° x 50 MM | pza | 5 | 250.36 | 1251.8 | 0%
107-ACS-9075 | CODO ACERO NEGRO SOLDABLE C40 DE 90° x 75 MM | pza | 5 | 363.91 | 1819.55 | 0%
107-ACS-9100 | CODO ACERO NEGRO SOLDABLE C40 DE 90° x 100 MM | pza | 4 | 603.43 | 2413.72 | 0%
107-ACS-9150 | CODO ACERO NEGRO SOLDABLE C40 DE 90° x 150 MM | pza | 8 | 1578.89 | 12631.12 | 0%
107-ADS-C910 | CODO DE 90 X 100 MMD HERMETICO INYECTADO ESPIGA-CAMPANA, MARCA ADS PARA ALCANTARILLADO | pza | 7 | 113.18 | 792.26 | 0%
107-ADS-C915 | CODO DE 90 X 150 MMD HERMETICO INYECTADO ESPIGA-CAMPANA, MARCA ADS PARA ALCANTARILLADO | pza | 4 | 313.55 | 1254.2 | 0%
107-C80-9150 | CODO CPVC CEMENTAR C-80 90x150 MM | PZA | 2 | 1235.7 | 2471.4 | 0%
107-C8P-9150 | CODO CPVC C-80 90x150 mm CEMENTAR PREAISLADO 1" DE ESPESOR | PZA | 16 | 2704.46 | 43271.36 | 0%
107-CO4-G013 | CURVA PVC C-40 CONDUIT GRIS 13MM | PZA | 12 | 6.71 | 80.52 | 0%
107-CO4-G019 | CURVA PVC C-40 CONDUIT GRIS 19MM | PZA | 82 | 9.52 | 780.64 | 0%
107-CO4-G025 | CURVA PVC C-40 CONDUIT GRIS 25MM | PZA | 12 | 14.78 | 177.36 | 0%
107-CTS-9013 | CODO CPVC CTS CEMENTAR 90x13 MM | PZA | 5856 | 4.39 | 25707.84 | 0%
107-CTS-9019 | CODO CPVC CTS CEMENTAR 90x19 MM | PZA | 846 | 6.4 | 5414.4 | 0%
107-CTS-9025 | CODO CPVC CTS CEMENTAR 90x25 MM | PZA | 934 | 11.66 | 10890.44 | 0%
107-CTS-9032 | CODO CPVC CTS CEMENTAR 90x32 MM | PZA | 8 | 27.6 | 220.8 | 0%
107-CTS-O013 | CODO CPVC CTS CEMENTAR 90x13 MM CON INJERTO METALICO ROSCA HEMBRA | PZA | 838 | 91.39 | 76584.82 | 0%
107-CUM-9025 | CODO COBRE SOLDABLE 90x25 MM | PZA | 18.9998 | 47.82 | 908.57 | 0%
107-P09-9100 | CODO PAD RD-9 FUSION A TOPE DE 90° x 100 | PZA | 21 | 581.62 | 12214.02 | 0%
107-P40-4013 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x13 MM | PZA | 1 | 4.08 | 4.08 | 0%
107-P40-4019 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x19 MM | PZA | 1 | 7.37 | 7.37 | 0%
107-P40-4025 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x25 MM | PZA | 1118 | 9.06 | 10129.08 | 0%
107-P40-4038 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x38 MM | PZA | 2 | 15.74 | 31.48 | 0%
107-P40-4050 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x50 MM | PZA | 10 | 20.84 | 208.4 | 0%
107-P40-4075 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x75 MM | PZA | 4 | 85.16 | 340.64 | 0%
107-P40-4100 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x100 MM | PZA | 2 | 261.88 | 523.76 | 0%
107-P40-4150 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 45x150 MM | PZA | 1 | 386.35 | 386.35 | 0%
107-P40-9013 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x13 MM | PZA | 7551 | 3.08 | 23257.08 | 0%
107-P40-9019 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x19 MM | PZA | 1054 | 3.35 | 3530.9 | 0%
107-P40-9025 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x25 MM | PZA | 2987 | 5.54 | 16547.98 | 0%
107-P40-9032 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x32 MM | PZA | 773 | 10.83 | 8371.59 | 0%
107-P40-9038 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x38 MM | PZA | 832 | 11.32 | 9418.24 | 0%
107-P40-9050 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x50 MM | PZA | 239 | 17.78 | 4249.42 | 0%
107-P40-9064 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x64 MM | PZA | 13 | 55.2 | 717.6 | 0%
107-P40-9075 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x75 MM | PZA | 107 | 65.49 | 7007.43 | 0%
107-P40-9100 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x100 MM | PZA | 36 | 118.94 | 4281.84 | 0%
107-P40-9150 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 90x150 MM | PZA | 27 | 382.02 | 10314.54 | 0%
107-P80-9025 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x25 MM | PZA | 1 | 22.32 | 22.32 | 0%
107-P80-9038 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x38 MM | PZA | 30 | 30.69 | 920.7 | 0%
107-P80-9050 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x50 MM | PZA | 29 | 39.67 | 1150.43 | 0%
107-P80-9075 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x75 MM | PZA | 8 | 106.58 | 852.64 | 0%
107-P80-9100 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x100 MM | PZA | 2 | 164.17 | 328.34 | 0%
107-P80-9150 | CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 90x150 MM | PZA | 1 | 473.31 | 473.31 | 0%
107-PSW-4050 | CODO DWV CEMENTAR 45° x 50 MM | PZA | 4588 | 16.82 | 77170.16 | 0%
107-PSW-4075 | CODO DWV CEMENTAR 45° x 75 MM | PZA | 57 | 47.68 | 2717.76 | 0%
107-PSW-4100 | CODO DWV CEMENTAR 45° x 100 MM | PZA | 2026 | 79.43 | 160925.18 | 0%
107-PSW-4150 | CODO DWV CEMENTAR 45° x 150 MM | PZA | 999 | 308.69 | 308381.31 | 1%
107-PSW-4200 | CODO DWV CEMENTAR 45° x 200 MM | PZA | 38 | 643.47 | 24451.86 | 0%
107-PSW-9050 | CODO DWV CEMETAR 90° x 50 MM | PZA | 3675 | 19.81 | 72801.75 | 0%
107-PSW-9100 | CODO DWV CEMETAR 90° x 100 MM | PZA | 210 | 100.05 | 21010.5 | 0%
107-PSW-9150 | CODO DWV CEMETAR 90° x 150 MM | PZA | 45 | 341.92 | 15386.4 | 0%
107-PSW-L100 | CODO VENTILA LATERAL CEMENTAR DWV 100x50 MM | pza | 176 | 186.25 | 32780 | 0%
107-PSW-T100 | CODO VENTILA TRASERA CEMENTAR DWV 100x50 MM | PZA | 299 | 186.25 | 55688.75 | 0%
107-RBD-XFFC | ACOPLE XFF-COUP RAIN BIRD PARA MANGUERA | pza | 2 | 6.97 | 13.94 | 0%
108-FLU-H005 | FLUXOMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO HELVEX MODELO 185-19 CONEXIÓN 19MM (3/4") 3 LT POR DESCARGA | PZA | 1 | 6882.93 | 6882.93 | 0%
109-AC1-1050 | COPLE RIGIDO ACERO RANURADO REDUCIDO 100x50 MM | PZA | 42 | 638.65 | 26823.3 | 0%
109-AC1-1510 | COPLE RIGIDO ACERO RANURADO REDUCIDO 150x100 MM | PZA | 1 | 1191.96 | 1191.96 | 0%
109-AC1-R050 | COPLE RIGIDO ACERO RANURADO 50 MM | PZA | 208 | 97.75 | 20332 | 0%
109-AC1-R100 | COPLE RIGIDO ACERO RANURADO 100 MM | PZA | 249 | 171.8 | 42778.2 | 0%
109-AC1-R150 | COPLE RIGIDO ACERO RANURADO 150 MM | PZA | 12 | 282.87 | 3394.44 | 0%
109-AC4-H013 | COPLE ACERO NEGRO ROSCADO 13 MM | PZA | 10 | 10.84 | 108.4 | 0%
109-ADS-C100 | COPLE DE 100MMD HERMETICO INYECTADO ESPIGA-CAMPANA, MARCA ADS PARA ALCANTARILLADO | pza | 5 | 149.52 | 747.6 | 0%
109-ADS-C150 | COPLE DE 150MMD HERMETICO INYECTADO ESPIGA-CAMPANA, MARCA ADS PARA ALCANTARILLADO | pza | 35 | 219.46 | 7681.1 | 0%
109-CO4-G013 | COPLE PVC C-40 CONDUIT GRIS 13MM | PZA | 49.63 | 1.41 | 69.98 | 0%
109-CO4-G019 | COPLE PVC C-40 CONDUIT GRIS 19MM | PZA | 120.18 | 1.91 | 229.54 | 0%
109-CO4-G025 | COPLE PVC C-40 CONDUIT GRIS 25MM | PZA | 33.33 | 5.37 | 178.98 | 0%
109-CTS-C013 | COPLE CPVC CTS CEMENTAR 13 MM | PZA | 1886 | 3.71 | 6997.06 | 0%
109-CTS-C019 | COPLE CPVC CTS CEMENTAR 19 MM | PZA | 573 | 4.98 | 2853.54 | 0%
109-CTS-C025 | COPLE CPVC CTS CEMENTAR 25 MM | PZA | 530 | 8.82 | 4674.6 | 0%
109-CTS-C032 | COPLE CPVC CTS CEMENTAR 32 MM | PZA | 2 | 18.89 | 37.78 | 0%
109-P40-C013 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 13 MM | PZA | 1299.4999 | 2.05 | 2663.97 | 0%
109-P40-C019 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 19 MM | PZA | 521 | 2.83 | 1474.43 | 0%
109-P40-C025 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 25 MM | PZA | 947 | 4.66 | 4413.02 | 0%
109-P40-C032 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 32 MM | PZA | 85 | 6.38 | 542.3 | 0%
109-P40-C038 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 38 MM | PZA | 258 | 6.63 | 1710.54 | 0%
109-P40-C050 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 50 MM | PZA | 148 | 10.83 | 1602.84 | 0%
109-P40-C064 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 64 MM | PZA | 3 | 24.18 | 72.54 | 0%
109-P40-C075 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 75 MM | PZA | 165 | 37.38 | 6167.7 | 0%
109-P40-C100 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 100 MM | PZA | 32 | 54.35 | 1739.2 | 0%
109-P40-C150 | COPLE PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR DE 150 MM | PZA | 5 | 174.01 | 870.05 | 0%
109-PSA-C250 | COPLE REPARACION PVC ALCANTARILLADO (CAMPANA X CAMPANA) 250 MM | PZA | 25 | 471.99 | 11799.75 | 0%
109-PSA-E100 | MANGA EMPOTRAMIENTO DE PVC PARA TUBO DE 100MM | pza | 3 | 1394.67 | 4184.01 | 0%
109-PSA-E200 | MANGA EMPOTRAMIENTO DE PVC PARA TUBO DE 200MM | pza | 10 | 1574.69 | 15746.9 | 0%
109-PSA-E250 | MANGA EMPOTRAMIENTO DE PVC PARA TUBO DE 100MM | pza | 12 | 1373.67 | 16484.04 | 0%
109-PSA-EE150 | MANGA EMPOTRAMIENTO DE PVC PARA TUBO DE 150MM | pza | 1 | 1044.43 | 1044.43 | 0%
109-PSW-C050 | COPLE PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 50 MM | PZA | 955 | 7.03 | 6713.65 | 0%
109-PSW-C075 | COPLE PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 75 MM | PZA | 4 | 25.86 | 103.44 | 0%
109-PSW-C100 | COPLE PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 100 MM | PZA | 696 | 43.9 | 30554.4 | 0%
109-PSW-C150 | COPLE PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 150 MM | PZA | 294 | 142.52 | 41900.88 | 0%
109-PSW-C200 | COPLE PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 200 MM | PZA | 64 | 345.37 | 22103.68 | 0%
110-NEO-B050 | EMPAQUE NEOPRENO 1/8" ESPESOR PARA BRIDA 50 MMD | PZA | 30 | 15.83 | 474.9 | 0%
110-NEO-B075 | EMPAQUE NEOPRENO 1/8" ESPESOR PARA BRIDA 75 MMD | PZA | 49 | 24.95 | 1222.55 | 0%
110-NEO-B100 | EMPAQUE NEOPRENO 1/8" ESPESOR PARA BRIDA 100 MMD | PZA | 14 | 31.4 | 439.6 | 0%
110-NEO-B150 | EMPAQUE NEOPRENO 1/8" ESPESOR PARA BRIDA 150 MMD | PZA | 15 | 36.65 | 549.75 | 0%
110-NEO-B200 | EMPAQUE NEOPRENO 1/8" ESPESOR PARA BRIDA 200 MMD | PZA | 8 | 69.76 | 558.08 | 0%
111-RBD-LXME | CONTROLADOR DE ESTACIONES MODELO ESP-LXME DE CAPACIDAD MÁXIMA DE 48 ESTACIONES | pza | 1 | 30670.5 | 30670.5 | 0%
111-TVC-DA05 | TABLERO PARA CONTROLAR Y PROTEGER BOMBA DE 5 HP A VELOCIDAD CONSTANTE PARA TRABAJAR A 220V/3F/60HZ. | pza | 1 | 37763.25 | 37763.25 | 0%
111-TVC-DA15 | TABLERO DUPLEX PARA CONTROLAR, ALTERNAR Y PROTEGER DOS BOMBAS DE 15 HP A VELOCIDAD CONSTANTE PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. | pza | 2 | 39789.75 | 79579.5 | 0%
111-TVC-DC01 | TABLERO DUPLEX PARA CONTROLAR, ALTERNAR Y PROTEGER DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 1HP A VELOCIDAD CONSTANTE, CON TRES ELECTRONIVELES PARA TRABAJAR A 220V/3F/60Hz. TABLERO PARA CARCAMO. | PZA | 6 | 23476.95 | 140861.7 | 0%
111-TVC-DC03 | TABLERO DUPLEX PARA CONTROLAR, ALTERNAR Y PROTEGER DOS BOMBAS DE 3 HP A VELOCIDAD CONSTANTE PARA TRABAJAR A 220V/3F/60HZ. | pza | 1 | 30129.75 | 30129.75 | 0%
111-TVC-SC01 | TABLERO SIMPLEX PARA CONTROLAR Y PROTEGER BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP A VELOCIDAD CONSTANTE, CON DOS ELECTRONIVELES PARA TRABAJAR A 120V/1F/60Hz. TABLERO PARA BOMBA DE ACHIQUE. | PZA | 10 | 6408.15 | 64081.5 | 0%
114-AC1N-2050 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD FLEXIBLE DE 0.50 M, EXTREMOS BRIDADOS CON BRIDA FIJA DE 150 PSI DE ACERO INOX 304 DE ∅200MM | pza | 4 | 4407.38 | 17629.52 | 0%
114-ACIN-1550 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD FLEXIBLE DE 0.50 M, EXTREMOS BRIDADOS CON BRIDA FIJA DE 150 PSI DE ACERO INOX 304 DE ∅150MM | pza | 1 | 12097.4 | 12097.4 | 0%
114-MNG-A001 | MANGUERA COFLEX PARA WC.Y/O LAVABO DE ACERO INOXIDABLE 35 CM X 13 MMD | PZA | 1752 | 116.11 | 203424.72 | 0%
114-MNG-A003 | MANGUERA TRANSPARENTE 25 MMD | mL | 6 | 53.13 | 318.78 | 0%
114-MNG-A004 | MANGUERA COFLEX DE ACERO INOXIDABLE 60 CMS X 19MMD (3/4"X3/4") | PZA | 211.4999 | 220.89 | 46718.21 | 0%
114-MNG-A005 | MANGUERA PARA GABINETE CONTRA INCENDIO DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 30m, CON INTERIOR DE ELASTOMERO Y UNA CAPA TEJIDA DE POLIESTER PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, PRESION DE PRUEBA DE 300 PSI, PRESION DE RUPTURA DE 450 PSI, CON CERTIFICACION UL/FM | PZA | 45 | 2802.13 | 126095.85 | 0%
114-RBD-XF12 | MANGUERA PARA RIEGO POR GOTEO EN SUPERFICIE MCA RAIN BIRD MODELO XFD-06-12-100 | ML | 619.608 | 30.06 | 18625.42 | 0%
116-AC4-1310 | NIPLE ACERO NEGRO C 40 13 MMD X 10 CMS LONGITUD. | PZA | 36 | 11.52 | 414.72 | 0%
116-ACG-1305 | NIPLE ACERO GALVANIZADO 13 MMD X 5 CMS LONGITUD. | PZA | 18 | 7.45 | 134.1 | 0%
118-ACG-1306 | REDUCCION BUSHING ACERO GALVANIZADA C-40 ROSCADA 13X6 MMD | pza | 19.4999 | 18.51 | 360.94 | 0%
118-ACG-5013 | REDUCCION BUSHING ACERO GALVANIZADA C-40 ROSCADA 50X13 MM | PZA | 9 | 57.66 | 518.94 | 0%
118-ACS-1510 | REDUCCIÓN CONCENTRICA NEGRA SOLDABLE STD DE 150 X100 MM | pza | 3 | 891.68 | 2675.04 | 0%
118-ACS-1575 | REDUCCIÓN CONCENTRICA NEGRA SOLDABLE STD DE 150 X75 MM | pza | 7 | 891.67 | 6241.69 | 0%
118-CTS-1913 | REDUCCION BUSHING CPVC CTS 19X13 MM | PZA | 849 | 3.16 | 2682.84 | 0%
118-CTS-2513 | REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X13 MM | PZA | 145 | 7.85 | 1138.25 | 0%
118-CTS-2519 | REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X19 MM | PZA | 293 | 7.85 | 2300.05 | 0%
118-CTS-3225 | REDUCCION BUSHING CPVC CTS 32X25 MM | PZA | 2 | 16.08 | 32.16 | 0%
118-CUM-2513 | REDUCCION BUSHING SOLDABLE COBRE 25X13 MMD | PZA | 18.9998 | 50.59 | 961.2 | 0%
118-P40-1005 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 100X50 MM CEMENTAR | PZA | 26 | 71.99 | 1871.74 | 0%
118-P40-1006 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 100X64 MM CEMENTAR | PZA | 2 | 71.99 | 143.98 | 0%
118-P40-1007 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 100X75 MM CEMENTAR | PZA | 11 | 71.99 | 791.89 | 0%
118-P40-1505 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 150X50 MM CEMENTAR | PZA | 7 | 180.64 | 1264.48 | 0%
118-P40-1507 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 150X75 MM CEMENTAR | PZA | 18 | 180.64 | 3251.52 | 0%
118-P40-1510 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 150X100 MM CEMENTAR | PZA | 14 | 180.64 | 2528.96 | 0%
118-P40-1913 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 19X13 MM CEMENTAR | PZA | 1523 | 3.27 | 4980.21 | 0%
118-P40-2513 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 25X13 MM CEMENTAR | PZA | 320 | 5.76 | 1843.2 | 0%
118-P40-2519 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 25X19 MM CEMENTAR | PZA | 975 | 5.76 | 5616 | 0%
118-P40-3213 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 32X13 MM CEMENTAR | PZA | 88 | 7.49 | 659.12 | 0%
118-P40-3219 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 32X19 MM CEMENTAR | PZA | 143 | 7.49 | 1071.07 | 0%
118-P40-3225 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 32X25 MM CEMENTAR | PZA | 233 | 7.49 | 1745.17 | 0%
118-P40-3813 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 38X13 MM CEMENTAR | PZA | 77 | 7.73 | 595.21 | 0%
118-P40-3819 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 38X19 MM CEMENTAR | PZA | 118 | 7.73 | 912.14 | 0%
118-P40-3825 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 38X25 MM CEMENTAR | PZA | 37 | 7.73 | 286.01 | 0%
118-P40-3832 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 38X32 MM CEMENTAR | PZA | 72 | 7.73 | 556.56 | 0%
118-P40-5013 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 50X13 MM CEMENTAR | PZA | 79 | 13.33 | 1053.07 | 0%
118-P40-5019 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 50X19 MM CEMENTAR | PZA | 40 | 13.33 | 533.2 | 0%
118-P40-5025 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 50X25 MM CEMENTAR | PZA | 441 | 13.33 | 5878.53 | 0%
118-P40-5032 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 50X32 MM CEMENTAR | PZA | 54 | 13.33 | 719.82 | 0%
118-P40-5038 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 50X38 MM CEMENTAR | PZA | 151 | 13.33 | 2012.83 | 0%
118-P40-6450 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 64X50 MM CEMENTAR | PZA | 12 | 21.63 | 259.56 | 0%
118-P40-7550 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 75X50 MM CEMENTAR | PZA | 81 | 32.04 | 2595.24 | 0%
118-P40-7564 | REDUCCION BUSHING PVC C-40 DE 75X64 MM CEMENTAR | PZA | 3 | 32.04 | 96.12 | 0%
118-P80-1005 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 100X50 MM CEMENTAR | PZA | 10 | 223.7 | 2237 | 0%
118-P80-1007 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 100X75 MM CEMENTAR | PZA | 5 | 223.7 | 1118.5 | 0%
118-P80-5013 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 50X13 MM CEMENTAR | PZA | 1 | 56.18 | 56.18 | 0%
118-P80-5025 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 50X25 MM CEMENTAR | PZA | 1 | 56.18 | 56.18 | 0%
118-P80-5038 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 50X38 MM CEMENTAR | PZA | 7 | 56.18 | 393.26 | 0%
118-P80-7550 | REDUCCION BUSHING PVC C-80 DE 75X50 MM CEMENTAR | PZA | 5 | 159.4 | 797 | 0%
118-PSW-1005 | REDUCCION CONCENTRICA PVC SANITARIO DWV 100X50 MM | PZA | 724 | 75.72 | 54821.28 | 0%
118-PSW-1007 | REDUCCION CONCENTRICA PVC SANITARIO DWV 100X75 MM | PZA | 18 | 84.32 | 1517.76 | 0%
118-PSW-1050 | REDUCCIÓN CAMPANA DWV SANITARIO 100X50 MM | pza | 55 | 77.72 | 4274.6 | 0%
118-PSW-1510 | REDUCCION CONCENTRICA PVC SANITARIO DWV 150X100 MM | PZA | 43 | 205.69 | 8844.67 | 0%
118-PSW-2010 | REDUCCION CONCENTRICA PVC SANITARIO DWV 200X100 MM | pza | 6 | 449.61 | 2697.66 | 0%
118-PSW-2015 | REDUCCION BUSHING DWV SANITARIO 200X150 MM | pza | 25 | 445.38 | 11134.5 | 0%
118-PSW-7550 | REDUCCION CONCENTRICA PVC SANITARIO DWV 75X50 MM | PZA | 34 | 41.77 | 1420.18 | 0%
120-AC4-GAT4 | GABINETE CONTRA INCENDIO EN LÁMINA DE ACERO CAL 24 CON PREPARACIONES DE CONEXIÓN LATERAL O SUPERIOR, ACABADO EN ESMALTE ROJO AUTOMOTIVO DE 21X70X88 CM (8"X27"X34") HIDRANTE PARA SOBREPONER 30 MTS. | pza | 4 | 1987.02 | 7948.08 | 0%
120-AC4-GRDR | RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE HIDRANTE 1 1/2" x 30M FABRICACION NACIONAL | PZA | 45 | 436.9 | 19660.5 | 0%
120-AC4-LUCO | LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES DE 1" A 4" | PZA | 45 | 122.64 | 5518.8 | 0%
120-AC4-TS64 | TOMA SIAMESA DE ACERO CROMADA DE 100x64x64 MM | PZA | 2 | 4039.56 | 8079.12 | 0%
120-CUM-CH38 | CHIFLON DE NIEBLA DE 3 PASOS DE 1 1/2" EN BRONCE | PZA | 45 | 1288 | 57960 | 0%
120-CUM-NC38 | NIPLE CAÑA 1 1/2" HEMBRA-MACHO PARA RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO, BRONCE, IPT FABRICACION NACIONAL | PZA | 45 | 379.58 | 17081.1 | 0%
122-ACG-P013 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 13 MM | PZA | 1592 | 3.68 | 5858.56 | 0%
122-ACG-P019 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 19 MM | PZA | 394 | 3.99 | 1572.06 | 0%
122-ACG-P025 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 25 MM | PZA | 63 | 4.57 | 287.91 | 0%
122-ACG-P032 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 32 MM | PZA | 50 | 4.63 | 231.5 | 0%
122-ACG-P038 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 38 MM | PZA | 73 | 5.57 | 406.61 | 0%
122-ACG-P050 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 50 MM | PZA | 3903 | 6.28 | 24510.84 | 0%
122-ACG-P064 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 64 MM | PZA | 9 | 9.14 | 82.26 | 0%
122-ACG-P075 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 75 MM | PZA | 79 | 15.23 | 1203.17 | 0%
122-ACG-P100 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 100 MM | PZA | 1068 | 18.9 | 20185.2 | 0%
122-ACG-P150 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 150 MM | PZA | 363 | 45.15 | 16389.45 | 0%
122-ACG-P200 | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBO 200 MM | PZA | 163 | 62.79 | 10234.77 | 0%
124-AC1-R050 | TAPON ACERO RANURADO 50 MM | PZA | 8 | 100.08 | 800.64 | 0%
124-CTS-C013 | TAPON CAPA CEMANTABLE CPVC CTS 13 MM | PZA | 2195 | 4.67 | 10250.65 | 0%
124-CTS-C019 | TAPON CAPA CEMANTABLE CPVC CTS 19 MM | PZA | 1 | 5.24 | 5.24 | 0%
124-CUM-C025 | TAPON CAPA COBRE SOLDABLE DE 25 MM | PZA | 9.4999 | 31.39 | 298.2 | 0%
124-P40-C013 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 13 MM | PZA | 5647 | 2.99 | 16884.53 | 0%
124-P40-C019 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 19 MM | PZA | 4 | 3.27 | 13.08 | 0%
124-P40-C025 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 25 MM | PZA | 7 | 4.93 | 34.51 | 0%
124-P40-C032 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 32 MM | PZA | 14 | 6.67 | 93.38 | 0%
124-P40-C038 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 38 MM | PZA | 45 | 7.45 | 335.25 | 0%
124-P40-C050 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 50 MM | PZA | 81 | 9.16 | 741.96 | 0%
124-P40-C075 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 75 MM | PZA | 79 | 32.38 | 2558.02 | 0%
124-P40-C100 | TAPON CAPA CEMENTABLE PVC C-40 DE 100 MM | PZA | 9 | 52.38 | 471.42 | 0%
124-P40-RM38 | TAPON MACHO ROSCAR PVC C-40 DE 38 MM | pza | 422 | 10.31 | 4350.82 | 0%
124-PSW-C050 | TAPON INSERCION DWV CEMENTAR 50 MM | PZA | 1 | 42.54 | 42.54 | 0%
124-PSW-C100 | TAPON INSERCION DWV CEMENTAR 100 MM | PZA | 17 | 100.65 | 1711.05 | 0%
124-PSW-M050 | TAPON REGISTRO SANITARIO DWV C/ TAPA 50 MM | PZA | 237 | 32.03 | 7591.11 | 0%
124-PSW-M100 | TAPON REGISTRO SANITARIO DWV C/ TAPA 100 MM | PZA | 578 | 80.72 | 46656.16 | 0%
124-PSW-M150 | TAPON REGISTRO SANITARIO DWV C/ TAPA 150 MM | pza | 5 | 92.25 | 461.25 | 0%
124-PSW-T015 | TAPON CAPA SANITARIO DWV CEMENTAR 150 MM | pza | 7 | 154.72 | 1083.04 | 0%
125-AC1-R050 | TEE PAREJA ACERO RANURADA 50 MMD | PZA | 6 | 229.54 | 1377.24 | 0%
125-AC1-R100 | TEE PAREJA ACERO RANURADA 100 MMD | PZA | 45 | 733.68 | 33015.6 | 0%
125-AC1-R150 | TEE PAREJA ACERO RANURADA 150 MMD | PZA | 3 | 1683.31 | 5049.93 | 0%
125-AC4-H150 | TEE PAREJA ACERO NEGRO C-40 150 MMD | pza | 13 | 2816.38 | 36612.94 | 0%
125-C8P-C150 | TEE PAREJA CPVC C-80 150MM CEMENTAR PREAISLADA 1" DE ESPESOR | PZA | 2 | 285.26 | 570.52 | 0%
125-CTS-C013 | TEE PAREJA CPVC CTS CEMENTAR 13 MMD | PZA | 1165 | 5.22 | 6081.3 | 0%
125-CTS-C019 | TEE PAREJA CPVC CTS CEMENTAR 19 MMD | PZA | 584 | 8.62 | 5034.08 | 0%
125-CTS-C025 | TEE PAREJA CPVC CTS CEMENTAR 25 MMD | PZA | 291 | 16.33 | 4752.03 | 0%
125-CTS-C032 | TEE PAREJA CPVC CTS CEMENTAR 32 MMD | PZA | 56 | 42.89 | 2401.84 | 0%
125-CUM-S019 | TEE COBRE SOLDABLE 19 MMD | PZA | 9.4999 | 38.38 | 364.61 | 0%
125-CUM-S025 | TEE COBRE SOLDABLE 25 MMD | PZA | 28.4997 | 119.12 | 3394.89 | 0%
125-P40-C013 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 13 MMD | PZA | 2039.4999 | 3.81 | 7770.49 | 0%
125-P40-C019 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 19 MMD | PZA | 1196 | 4.09 | 4891.64 | 0%
125-P40-C025 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 25 MMD | PZA | 603 | 7.69 | 4637.07 | 0%
125-P40-C032 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 32 MMD | PZA | 280 | 12.21 | 3418.8 | 0%
125-P40-C038 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 38 MMD | PZA | 143 | 14.91 | 2132.13 | 0%
125-P40-C050 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 50 MMD | PZA | 563 | 22.9 | 12892.7 | 0%
125-P40-C064 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 64 MMD | PZA | 9 | 73.98 | 665.82 | 0%
125-P40-C075 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 75 MMD | PZA | 80 | 96.41 | 7712.8 | 0%
125-P40-C100 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 100 MMD | PZA | 30 | 176.12 | 5283.6 | 0%
125-P40-C150 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-40 150 MMD | PZA | 45 | 599.83 | 26992.35 | 0%
125-P80-C038 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 38 MMD | PZA | 3 | 111.94 | 335.82 | 0%
125-P80-C050 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 50 MMD | PZA | 8 | 140.71 | 1125.68 | 0%
125-P80-C075 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 75 MMD | PZA | 6 | 196.23 | 1177.38 | 0%
125-P80-C100 | TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR C-80 100 MMD | PZA | 16 | 230.32 | 3685.12 | 0%
125-PSW-C050 | TEE PVC SANITARIA DWV 50MMD | pza | 165 | 25.96 | 4283.4 | 0%
125-PSW-C100 | TEE PAREJA PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 100 MMD | pza | 78 | 143.35 | 11181.3 | 0%
125-PSW-C150 | TEE PAREJA PVC SANITARIO DWV CEMENTAR 150 MMD | pza | 9 | 562.42 | 5061.78 | 0%
126-ACG-TH02 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL MAQUINADO GALVANIZADO DE 1/4" x 1 1/2" | PZA | 6448 | 0.56 | 3610.88 | 0%
126-ACG-TH06 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL MAQUINADO GALVANIZADO DE 5/16" x 1 1/2" | PZA | 2481 | 0.92 | 2282.52 | 0%
126-ACG-TH10 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL MAQUINADO GALVANIZADO DE3/8"x 1 1/2" | PZA | 1115 | 1.33 | 1482.95 | 0%
126-ACG-TH11 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL MAQUINADO GALVANIZADO DE3/8"x 2" | PZA | 186 | 1.64 | 305.04 | 0%
126-AIH-B064 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 2 1/2" PARA BRIDA DE (2") 50mm Y ( 2 1/2") 64mm | PZA | 80 | 16.28 | 1302.4 | 0%
126-AIH-B100 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 3" PARA BRIDA DE (3") 75mm Y (4")100mm | PZA | 352 | 18.81 | 6621.12 | 0%
126-AIH-B200 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE DE 3/4" x 3 1/2" PARA BRIDA DE (6") 150mm Y (8") 200mm | PZA | 184 | 37.67 | 6931.28 | 0%
127-AC4-H013 | TUERCA UNION ACERO NEGRO C-40 ROSCA HEMBRA 13 MM | PZA | 15 | 41.35 | 620.25 | 0%
127-ACG-H001 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO ESTANDAR 1/4" | PZA | 17778 | 0.15 | 2666.7 | 0%
127-ACG-H002 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO ESTANDAR 5/16" | PZA | 2481 | 0.35 | 868.35 | 0%
127-ACG-H003 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO ESTANDAR 3/8" | PZA | 14739 | 0.32 | 4716.48 | 0%
127-ACG-H005 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO ESTANDAR 1/2" | pza | 40 | 1.05 | 42 | 0%
127-ACI-H001 | TUERCA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE ESTANDAR 5/8" | PZA | 432 | 2.17 | 937.44 | 0%
127-ACI-H002 | TUERCA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE ESTANDAR 3/4" | PZA | 184 | 3.47 | 638.48 | 0%
127-P40-C025 | TUERCA UNION PVC C-40 DE 25 MM CEMENTAR | PZA | 531 | 20.58 | 10927.98 | 0%
128-AC4-1710 | VALVULA CHECK FO FO COLUMPIO BRIDADA 175@ APROBADA UL/FM DE 100 MMD | PZA | 2 | 8859.97 | 17719.94 | 0%
128-AC4-2050 | VALVULA CHECK FO FO COLUMPIO BRIDADA 200@ WOG DE 50 MMD | PZA | 4 | 3780.75 | 15123 | 0%
128-AC4-CF50 | VALVULA COMPUERTA DE FO FO BRIDADA 200@ WOG VASTAGO FIJO DE 50 MMD | PZA | 4 | 1964.53 | 7858.12 | 0%
128-AC4-MP01 | VALVULA MARIPOSA DE FO FO OPERADOR PALANCA BRIDADA TIPO WAFER 150@ WOG DE 50 MMD | PZA | 2 | 1197.49 | 2394.98 | 0%
128-AC4-MP03 | VALVULA MARIPOSA DE FO FO OPERADOR PALANCA BRIDADA TIPO WAFER 150@ WOG DE 75 MMD | PZA | 7 | 1345.78 | 9420.46 | 0%
128-AC4-MP04 | VALVULA MARIPOSA DE FO FO OPERADOR PALANCA BRIDADA TIPO WAFER 150@ WOG DE 100 MMD | PZA | 6 | 1718.39 | 10310.34 | 0%
128-AC4-MP05 | VALVULA MARIPOSA DE FO FO OPERADOR PALANCA BRIDADA TIPO WAFER 150@ WOG DE 150 MMD | PZA | 2 | 3267.76 | 6535.52 | 0%
128-AC4-O150 | VALVULA COMPUERTA DE FO FO BRIDADA TIPO OS&Y APROBADA UL / FM 250@ VASTAGO SALIENTE DE 150 MMD | PZA | 2 | 10077.3 | 20154.6 | 0%
128-AC4-RP10 | VALVULAS REGULADORAS DE PRESION WATTS, MODELO LFF115 N/P, 2GF00012 DE 100 MM (4") BRIDADA CLASE 150# RANGO 20-175 PSI | PZA | 2 | 53471.25 | 106942.5 | 0%
128-AC4-RP75 | VALVULAS REGULADORAS DE PRESION WATTS, MODELO LFF115 N/P, 2GE0D010 DE 75 MM (3") BRIDADA CLASE 150# RANGO 20-175 PSI | PZA | 4.9465 | 32082.75 | 158695.88 | 0%
128-ANG-C013 | VALVULA ANGULAR CROMADA OVALADA 13x13 MMD | PZA | 1878 | 105.61 | 198335.58 | 0%
128-BC0-H032 | VALVULA COMPUERTA BRONCE ROSCA HEMBRA 200@ WOG VASTAGO FIJO DE 32 MMD | PZA | 1 | 464.82 | 464.82 | 0%
128-BCC-H050 | VALVULA CHECK DE BRONCE COLUMPIO ROSCA HEMBRA 200@ WOG DE INSTALACION VERTICAL U HORIZONTAL 50 MMD | PZA | 2 | 3278.39 | 6556.78 | 0%
128-BF0-P038 | VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR BRONCE SALIDA PLANA DE 38 MMD | PZA | 1 | 2568.65 | 2568.65 | 0%
128-CUM-AN38 | VALVULA GLOBO DE 2" A 1 1/2" IPT BRONCE CON MANIVELA ROJA CON SALIDA PARA MANÓMETRO, PARA MANGUERA DE GABINETE CONTRA INCENDIO. | PZA | 45 | 959.97 | 43198.65 | 0%
128-CUM-P025 | PICHANCHA BRONCE DE CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCA HEMBRA 25mm | PZA | 9.4999 | 163.26 | 1550.95 | 0%
128-LE0-H013 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 13 MMD | PZA | 35 | 231.42 | 8099.7 | 0%
128-LE0-H019 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 19 MMD | PZA | 202 | 356.7 | 72053.4 | 0%
128-LE0-H025 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 25 MMD | PZA | 8 | 513.91 | 4111.28 | 0%
128-LE0-H032 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 32 MMD | PZA | 123 | 878.6 | 108067.8 | 0%
128-LE0-H038 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 38 MMD | PZA | 171 | 1273.61 | 217787.31 | 1%
128-LE0-H050 | VALVULA ESFERA LATON ROSCA HEMBRA 350@WOG URREA DE 50 MMD | PZA | 10 | 1664.79 | 16647.9 | 0%
128-LE0-N013 | LLAVE DE NARIZ DE LATON TRADICIONAL ROSCA MACHO DE 13MM CON ROSCA PARA MANGUERA 3/4" TIPO URREA | PZA | 366 | 249.68 | 91382.88 | 0%
128-LPM-R013 | VALVULA PURGA DE AIRE DE LATÓN ROSCA MACHO 200@ WOG DE 13mm | PZA | 25 | 440.31 | 11007.75 | 0%
128-P4B-D050 | VALVULA DE BOLA CHECK PVC C-40 DOBLE UNIÓN CEMENTAR/ ROSCA HEMBRA DE 50 MM | pza | 2 | 2016.7 | 4033.4 | 0%
128-P4C-C050 | VALVULA CHECK PVC C-40 COLUMPIO CEMENTAR 125@ DE 50 MMD | PZA | 2 | 390.66 | 781.32 | 0%
128-P4E-D019 | VALVULA ESFERA PVC C-40 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 19 MMD PARA ALBERCA | PZA | 5 | 99.39 | 496.95 | 0%
128-P4E-D025 | VALVULA ESFERA PVC C-40 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 25 MMD PARA ALBERCA | PZA | 11.4999 | 149.59 | 1720.27 | 0%
128-P4E-D038 | VALVULA ESFERA PVC C-40 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 38 MMD PARA ALBERCA | PZA | 1 | 312.04 | 312.04 | 0%
128-P4E-D050 | VALVULA ESFERA PVC C-40 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 50 MMD PARA ALBERCA | PZA | 27 | 510.16 | 13774.32 | 0%
128-P4E-H013 | VALVULA ESFERA PVC C-40 ROSCA HEMBRA 235@ DE 13 MMD | PZA | 18.9998 | 16.45 | 312.55 | 0%
128-P8C-B100 | VALVULA CHECK PVC C-80 COLUMPIO BRIDADA 150@ EPDM DE 100 MMD | PZA | 2 | 34783.31 | 69566.62 | 0%
128-P8C-C038 | VALVULA CHECK PVC C-80 COLUMPIO CEMENTAR 150@ DE 38 MMD PARA ALBERCA | PZA | 3 | 1572.5 | 4717.5 | 0%
128-P8C-C050 | VALVULA CHECK PVC C-80 COLUMPIO CEMENTAR 150@ DE 50 MMD PARA ALBERCA | PZA | 7 | 2213.38 | 15493.66 | 0%
128-P8C-C075 | VALVULA CHECK PVC C-80 COLUMPIO CEMENTAR 150@ DE 75 MMD PARA ALBERCA | PZA | 10 | 17078.31 | 170783.1 | 0%
128-P8C-D050 | VALVULA CHECK DE BOLA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 50 MMD. | pza | 7 | 2062.51 | 14437.57 | 0%
128-P8C-D075 | VALVULA CHECK DE BOLA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 75 MMD. | pza | 2 | 5353.05 | 10706.1 | 0%
128-P8C-H100 | VALVULA CHECK PVC C-80 COLUMPIO ROSCA HEMBRA 150@ DE 100 MMD PARA ALBERCA | PZA | 3 | 11030.53 | 33091.59 | 0%
128-P8C-W100 | VALVULA CHECK PVC C-80 TIPO WAFER 150@ EPDM CON RESORTE DE 100 MMD PARA ALBERCA | PZA | 3 | 18694.73 | 56084.19 | 0%
128-P8E-D025 | VALVULA ESFERA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 25 MMD PARA ALBERCA | PZA | 1 | 195.34 | 195.34 | 0%
128-P8E-D038 | VALVULA ESFERA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 38 MMD PARA ALBERCA | PZA | 7 | 293.85 | 2056.95 | 0%
128-P8E-D050 | VALVULA ESFERA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR O ROSCA HEMBRA 150 @ DE 50 MMD PARA ALBERCA | PZA | 26 | 448.41 | 11658.66 | 0%
128-P8E-D075 | VALVULA ESFERA PVC C-80 DOBLE UNION CEMENTAR / ROSCA HEMBRA 150 @ DE 75 MMD | pza | 4 | 2358.42 | 9433.68 | 0%
128-P8M-H150 | VALVULA MARIPOSA SURE-TUFF PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADOR PALANCA 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 150mm PARA ALBERCA | pza | 1 | 2887.98 | 2887.98 | 0%
128-P8M-P050 | VALVULA MARIPOSA PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADA CON PALANCA 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 50mm | PZA | 2 | 5516.19 | 11032.38 | 0%
128-P8M-P075 | VALVULA MARIPOSA PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADA CON PALANCA 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 75mm | PZA | 29 | 6015.21 | 174441.09 | 0%
128-P8M-P100 | VALVULA MARIPOSA PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADA CON PALANCA 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 100mm | PZA | 9 | 6972.77 | 62754.93 | 0%
128-P8M-P150 | VALVULA MARIPOSA PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADA CON PALANCA 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 150mm | PZA | 12 | 10465.92 | 125591.04 | 0%
128-P8M-V100 | VALVULA MARIPOSA PVC C-80 BRIDADA TIPO LUG OPERADA CON VOLANTE 150@ ASIENTO EPDM COLOR ROJO 100mm | PZA | 2 | 16429.99 | 32859.98 | 0%
128-PSN-MAV3 | VALVULA DE VENTILACION DE 75 A 100 MM MAXIVENT | pza | 2 | 1778.65 | 3557.3 | 0%
128-PSN-MIV2 | VALVULA DE VENTILACION DE 50 MM MINIVENT | PZA | 12 | 1207.08 | 14484.96 | 0%
128-RBD-PG20 | VALVULA SELENOIDE PARA RIEGO MCA RAIN BIRD MODELO PGA-200 DE 50MMD | PZA | 14 | 1505.94 | 21083.16 | 0%
128-RBD-PRF1 | VALVULA REGULADORA DE PRESION CON FILTRO MCA RAIN BIRD MODELO PRF-075-RBY DE 19MMD | PZA | 1 | 862.39 | 862.39 | 0%
128-RBD-PRF2 | VALVULA REGULADORA DE PRESION CON FILTRO MCA RAIN BIRD MODELO PRF-100-RBY DE 25MMD | PZA | 5 | 510.77 | 2553.85 | 0%
128-RBD-PRSD | MODULO REGULADOR DE PRESION MCA RAIN BIRD MODELO PRS-DIAL PARA VALVULA SELENOIDE PGA/PEB/EFB | PZA | 14 | 1817.91 | 25450.74 | 0%
129-ADS-0150 | YEE HERMÉTICA DE 150MM INYECTADA ADS | pza | 4 | 462.14 | 1848.56 | 0%
129-PSW-1050 | YEE REDUCIDA DWV SANITARIO CEMENTAR 100 X 50 MM | PZA | 944 | 126.96 | 119850.24 | 0%
129-PSW-1510 | YEE REDUCIDA DWV SANITARIO CEMENTAR 150 X 100 MM | PZA | 450 | 429.93 | 193468.5 | 0%
129-PSW-7550 | YEE REDUCIDA DWV SANITARIO CEMENTAR 75 X 50 MM | pza | 19 | 76.71 | 1457.49 | 0%
129-PSW-C050 | YEE SENCILLA DWV SANITARIO CEMENTAR 50 MM | PZA | 578 | 32.76 | 18935.28 | 0%
129-PSW-C075 | YEE SENCILLA DWV SANITARIO CEMENTAR 75 MM | PZA | 6 | 100.66 | 603.96 | 0%
129-PSW-C100 | YEE SENCILLA DWV SANITARIO CEMENTAR 100 MM | PZA | 516 | 174.1 | 89835.6 | 0%
129-PSW-C150 | YEE SENCILLA DWV SANITARIO CEMENTAR 150 MM | PZA | 18 | 495.62 | 8921.16 | 0%
129-PSW-C200 | YEE SENCILLA DWV SANITARIO CEMENTAR 200 MM | PZA | 18 | 1166.53 | 20997.54 | 0%
129-PSW-D050 | YEE DOBLE DWV SANITARIO CEMENTAR 50 MM | pza | 39 | 78.66 | 3067.74 | 0%
129-PSW-D075 | YEE DOBLE DWV SANITARIO CEMENTAR 75 MM | pza | 9 | 180.8 | 1627.2 | 0%
129-PSW-D100 | YEE DOBLE DWV SANITARIO CEMENTAR 100MM | pza | 123 | 380.58 | 46811.34 | 0%
129-PSW-D105 | YEE DOBLE REDUCIDA DWV SANITARIO CEMENTAR 100 X 50 MM | pza | 95 | 230.52 | 21899.4 | 0%
129-PSW-D150 | YEE DOBLE DWV SANITARIO CEMENTAR 150 MM | pza | 7 | 762.91 | 5340.37 | 0%
129-PSW-R1510 | YEE DOBLE REDUCIDA DWV SANITARIO CEMENTAR 150X100 MM | pza | 9 | 594.73 | 5352.57 | 0%
130-AC4-Z003 | TAQUETE TIPO Z DE 3/8" | PZA | 12683 | 7.25 | 91951.75 | 0%
130-ETZ-A001 | TAQUETE DE TIPO Z DE 1/4" | PZA | 6084 | 4.57 | 27803.88 | 0%
130-P40-A002 | TAQUETE PLASTICO DE FIJACION 1/4" | pza | 3231 | 0.29 | 936.99 | 0%
130-P40-A004 | TAQUETE PLASTICO DE FIJACION 3/8" | pza | 966 | 0.48 | 463.68 | 0%
131-ACG-PL02 | ARANDELA GALVANIZADA PLANA 1/4" | PZA | 12168 | 0.13 | 1581.84 | 0%
131-ACG-PL03 | ARANDELA GALVANIZADA PLANA 5/16" | PZA | 2481 | 0.32 | 793.92 | 0%
131-ACG-PL04 | ARANDELA GALVANIZADA PLANA 3/8" | PZA | 10830 | 0.21 | 2274.3 | 0%
131-ACG-PL06 | ARANDELA GALVANIZADA PLANA 1/2" | pza | 20 | 0.71 | 14.2 | 0%
131-GPR-A001 | ARANDELA GALVANIZADA PRESION 1/4" | PZA | 5610 | 0.08 | 448.8 | 0%
131-IPL-A001 | ARANDELA ACERO INOXIDABLE PLANA 5/8" | PZA | 432 | 2 | 864 | 0%
131-IPL-A002 | ARANDELA ACERO INOXIDABLE PLANA 3/4" | PZA | 184 | 3.49 | 642.16 | 0%
132-VAR-A001 | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4" x 1 M | PZA | 6692.4 | 7.06 | 47248.34 | 0%
132-VAR-A003 | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" x 1 M | mL | 9944.5 | 13.8 | 137234.1 | 0%
133-IME-A003 | MANOMETRO PRESION DE GLICERINA DOBLE ESCALA CON CARATULA DE 50 MM A 11kg/cm | PZA | 63.4999 | 609 | 38671.44 | 0%
134-CON-A007 | ESTOPA ALGODON BLANCA | KG | 55.45 | 69.3 | 3842.69 | 0%
134-CON-A028 | CINTA AISLANTE NEGRO ADHESIVA 3/4 x 18m | PZA | 19.5253 | 10.5 | 205.02 | 0%
134-CON-A031 | PASTA PARA SOLDADURA ESTAÑO 50/50 BOTE 250 GR | PZA | 4.56 | 114.48 | 522.02 | 0%
134-CON-A034 | VIDRIO DE 3MM 88 X 83 CMS | PZA | 45 | 367.5 | 16537.5 | 0%
134-CON-A035 | CALCOMANIA AUTOADHERIBLE SEÑAL ABRASE EN CASO DE INCENDIO INGLES ESPAÑOL 20X30CM | PZA | 45 | 36.75 | 1653.75 | 0%
134-CON-A036 | BRIDA PLASTICO FLEXIBLE PARA WC 4" | pza | 474 | 118.58 | 56206.92 | 0%
134-CON-A037 | SILICON BLANCO CARTUCHO 300 MM | pza | 746.75 | 72.66 | 54258.86 | 0%
134-CON-A038 | CONECTOR DE NEOPRENO GOMA PARA CESPOL 2" x 1 1/2" | pza | 1145 | 3.75 | 4293.75 | 0%
134-CON-AB10 | PIJA ACERO INOXIDABLE PARA WC 3/8" CON ARANDELA | pza | 966 | 15.94 | 15398.04 | 0%
134-CON-BRO2 | BROCHA SINTETICA 2" COMEX O SIMILAR | pza | 168.8584 | 37.69 | 6364.27 | 0%
134-CON-TIAS | THINNER AMERICANO STANDARD | lt | 173.6281 | 108.15 | 18777.88 | 0%
134-PEG-A717 | PEGAMENTO 717 TRANSPARENTE PARA PVC C-40 Y C-80 DE 6" A 12" GALON | LT | 3083.2462 | 276.6 | 852825.9 | 2%
134-PEG-A724 | PEGAMENTO 724 NARANJA PARA CPVC C-40 Y C-80 GALON | LT | 438.67 | 402.49 | 176560.29 | 0%
134-PEG-AC65 | LIMPIADOR PVC Y CPVC TRANSPARENTE C-65 GALON | LT | 1764.7432 | 184.2 | 325065.7 | 1%
134-PEG-AP70 | PRIMER PVC Y CPVC MORADO P-70 GALON | LT | 151.289 | 325.63 | 49264.24 | 0%
134-PEG-LPAL | LUBRICANTE PARA PVC SANITARIO O ALCANTARILLADO CON UNION ANILLO CAMPANA TIPO PRESTO O SIMILAR | KG | 19.9584 | 151.77 | 3029.08 | 0%
134-PEG-SEAL | SELLADOR PARA ROSCAS METALICAS Y PLASTICAS WHITE SEAL PLUS | LT | 0.063336 | 598.41 | 37.9 | 0%
134-PEG-TERM | PEGAMENTO PARA AISLAMIENTO TERMOPLASTICO VERDE CLARO 474 LITRO | LT | 30.9718 | 91.49 | 2833.61 | 0%
134-PIN-ESAM | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE ALTA RESISTENCIA COMEX 100 O SAYER X-TRONG | lt | 236.3562 | 171.18 | 40459.45 | 0%
134-SOL-5050 | SOLDADURA DE ESTAÑO 50 / 50 SOLIDA 450 GR | PZA | 6.9824 | 577 | 4028.86 | 0%
134-SOL-6013 | ELECTRODO 6013 1/8" | KG | 33.25 | 103.53 | 3442.37 | 0%
134-SOL-7018 | ELECTRODO 7018 1/8" | KG | 34.275 | 97.44 | 3339.76 | 0%
134-SOL-P505 | PASTA PARA SOLDADURA ESTAÑO 50/50 BOTE 250 GR | PZA | 1.2825 | 41.05 | 52.65 | 0%
135-CAR-A012 | PERFIL UNICANAL LISO CALIBRE 14 4X4 | PZA | 1690.75 | 277.2 | 468675.9 | 1%
135-CAR-A014 | COLA COCHINO DE 1/4" (6 MM) | PZA | 63.4999 | 141.96 | 9014.45 | 0%
135-CAR-A017 | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8 | PZA | 114.4975 | 64.52 | 7387.38 | 0%
135-CAR-A022 | BROCA DE FIERRO PARA CONCRETO 1/4X4 PULGADA | PZA | 304.2 | 9.35 | 2844.27 | 0%
135-CAR-A023 | BROCA DE FIERRO PARA CONCRETO 3/8X5 PULGADA | PZA | 1673 | 20.96 | 35066.08 | 0%
135-CON-A001 | LIJA P/PLOMERO 1.5" DE GROSOR COLOR AZUL | MT | 4864.378 | 35.7 | 173658.29 | 0%
135-CON-A002 | CINTA TEFLON 1/2x520 | MT | 181.52 | 4.82 | 874.93 | 0%
135-CON-A003 | CINTA TEFLON 3/4x520 | MT | 1497.2649 | 5.98 | 8953.64 | 0%
136-THW-LS12 | CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 600V CALIBRE 12 | M | 2706.044 | 12.64 | 34204.4 | 0%
137-ARE-FILT | ARENA SILICA 20-30 BULTO 50 KGS | KG | 189 | 241.5 | 45643.5 | 0%
137-LUM-LG12 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO LED PARA ALBERCA PENTAIR GLOBRITE DE 24 W 12 V COLOR CABLE DE 30FT | PZA | 27 | 6636 | 179172 | 0%
137-LUM-LG12NICH | NICHOS PARA GLOBRITE | pza | 27 | 362.25 | 9780.75 | 0%
137-MSM-JAG4 | MICROSWITCH JAG-4X (DIST. MAX. 12 MTS) | pza | 1 | 496.65 | 496.65 | 0%
137-P40-BB38 | BOQUILLA BARREDORA CEMENTAR DE 38MM | PZA | 12 | 63 | 756 | 0%
137-P40-BD38 | BOQUILLA DE DERRAMES (REBOSADERO) CEMENTAR DE 38MM | PZA | 3 | 189 | 567 | 0%
137-P40-BH38 | BOQUILLA HIDROMASAJE MCA HAYWARD MOD SP1434PAKA ENTRADA DE AGUA ∅38mm 1 1/2" Y ENTRADA DE AIRE ∅38mm 1 1/2" CEMENTAR. P40 | PZA | 16 | 315 | 5040 | 0%
137-P40-BQ38 | BOQUILLAS AJUSTABLES PARA SPA SP-1434 | pza | 16 | 265.65 | 4250.4 | 0%
137-P40-BR38 | BOQUILLA DE RETORNO DIRECCIONAL CEMENTAR DE 38MM | PZA | 36 | 17.33 | 623.88 | 0%
137-P40-BRPC | BOQUILLA DE RETORNO DE PISO CEMENTAR DE 38MM | PZA | 5 | 247.86 | 1239.3 | 0%
137-P40-CR00 | CAJA REGISTRO HAYWARD ABS PARA CONEXIONES ELECTRICAS DE REFLECTORES PARA ALBERCAS Y SPA | PZA | 33 | 189.53 | 6254.49 | 0%
137-P40-DF50 | DREN DE FONDO ANTI-VORTEX HAYWARD CEMENTAR DE 50MM | PZA | 19 | 677.78 | 12877.82 | 0%
137-P40-NIVA | NIVELADOR DE AGUA AUTOMATICO PARA COMPENSACIÓN DE ALBERCA | pza | 1 | 1460.55 | 1460.55 | 0%
137-P40-PB10 | PUSH BOTON O PULSADOR DE AIRE CON ROSCA EXTERNA PARA CONTROL DE AIRE CONCRETO POWER TOUCH 10 | PZA | 1 | 84 | 84 | 0%
137-P40-S050 | DESNATADOR PVC C-40 HAYWARD CEMENTAR DE 50MM | PZA | 7 | 876.75 | 6137.25 | 0%
137-P4R-09X9 | REJILLA CUADRADA CON MARCO 9"X9" | PZA | 2 | 1281 | 2562 | 0%
137-P4R-1818 | REJILLA CUADRADA CON MARCO 18"X18" | PZA | 9 | 5827.5 | 52447.5 | 0%
137--PBP | CUBIERTA PARA BOTON NEUMATICO | pza | 1 | 52.5 | 52.5 | 0%
137-TRA-300W | TRANSFORMADOR 300W A 23W, 120V A 12V, INTERMATIC MODELO PX300 PARA OPERAR HASTA 20 LUCES DE PAISAJE O 6 LUCES DE PISCINA LED. | PZA | 4 | 1995 | 7980 | 0%
138-BCA-H140 | BOMBA DE CALOR PARA ALBERCA HAYWARD HEAT PRO O SIMILAR DE 140,000 BTU BCA | PZA | 7 | 90930 | 636510 | 2%
138-CAL-CP24 | CALENTADOR INSTANTÁNEO CALOREX PLENUS ADVANCE 24 LP | pza | 2 | 10498.95 | 20997.9 | 0%
138-CAL-CP30 | CALENTADOR INSTANTÁNEO CALOREX PLENUS ADVANCE 28 LP | pza | 100 | 17904.6 | 1790460 | 4%
142-P40-PL06 | PLACA DE PVC CED 40 DE 6.0 MM (1/4") DE ESPESOR (1.0 m²) | m2 | 12.8 | 877.17 | 11227.78 | 0%
145-AC4-PA01 | PLACA DE ACERO DE 3/16" (4.8MM) 4X10 | M² | 4.18 | 1828.9 | 7644.8 | 0%
145-PTR-A102 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO PTR ANGULO CALIBRE 10 (3.42MM) 1 1/4" x 1 1/4" | ML | 28 | 127.44 | 3568.32 | 0%
145-PTR-C104 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO PTR CUADRADO CALIBRE 10 (3.42mm) 2"X2" | ML | 32.7 | 227.92 | 7452.98 | 0%
149-RBD-CI06 | CAJA REGISTRO CIRCULAR DE 6" DE DIAMETRO MOD PVB6RND MCA RAIN BIRD PARA CONEXIÓN DE VALVULAS DE RIEGO | pza | 2 | 118.58 | 237.16 | 0%
149-RBD-CI10 | CAJA REGISTRO DE 10" DE DIAMETRO PARA LA CONEXION DE VALVULAS DE RIEGO RAIN BIRD | PZA | 10 | 743.31 | 7433.1 | 0%
149-RBD-PVBS | CAJA DE VALVULAS ESTANDAR SERIE PVB RAIN BIRD DE PARA CONEXIÓN DE VALVULAS DE RIEGO 18"X13"X12" CON TAPA VERDE | PZA | 12 | 923.16 | 11077.92 | 0%
155-RBD-1802 | ASPERSOR MCA RAIN BIRD MOD 1802:6 CON VASTAGO RETRACTIL DE 4" RBD | PZA | 682 | 104.81 | 71480.42 | 0%
155-RBD-HE08 | BOQUILLA PARA ASPERSOR MCA RAIN BIRD MOD HE-VAN 8 CON MICROFILTRO | PZA | 156 | 29.68 | 4630.08 | 0%
155-RBD-HE10 | BOQUILLA PARA ASPERSOR MCA RAIN BIRD MOD HE-VAN 10 CON MICROFILTRO RBD | PZA | 526 | 29.68 | 15611.68 | 0%
180-AC4-SPEX | SOPORTE ESTÁNDAR PARA EXTINTOR DE 9 KGS (30 LB) DE INSTALACIÓN EN PARED | pza | 6 | 126.43 | 758.58 | 0%
313-AAC-1602 | ANGULO DE ACERO DE 1/4 PLG. DE ESPESOR, x 2 1/2 PLG.DE 6.10 KG/MT. | mL | 2.2 | 114.38 | 251.64 | 0%
313-AAC-1603 | ANGULO DE ACERO DE 1/4 PLG. DE ESPESOR, x 3 PLG.DE 7.29 KG/MT. | mL | 17.85 | 119.95 | 2141.11 | 0%
313-SOL-0625 | SOLERA DE ACERO DE 1/4 PLG. DE ESPESOR X 1 PLG. | mL | 1.3 | 60.45 | 78.59 | 0%
4.0091e+18 | CEMENTO GRIS | TON | 32.0585 | 5188.11 | 166323.15 | 0%
514-ACIN-5038 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD FLEXIBLE DE 0.50 M, EXTREMOS BRIDADOS | pza | 1 | 2023.72 | 2023.72 | 0%
514-ACIN-5050 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD FLEXIBLE DE 0.50 M, EXTREMOS BRIDADOS CON BRIDA FIJA DE 150 PSI DE ACERO INOX 304 DE ∅50MM | pza | 1 | 2511.78 | 2511.78 | 0%
514-ACIN-7550 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD FLEXIBLE DE 0.50 M, EXTREMOS BRIDADOS CON BRIDA FIJA DE 150 PSI DE ACERO INOX 304 DE ∅75MM | pza | 1 | 3957.44 | 3957.44 | 0%
514-NEO-MB100 | MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDADO DE NEOPRANO 100MM | pza | 1 | 4622.91 | 4622.91 | 0%
514-NEO-MB150 | MANGUITO ANTIVIBRATORIO BRIDADO DE NEOPRANO 150MM | pza | 2 | 5778.53 | 11557.06 | 0%
518-DUO-H100 | VALVULA DUOCHECK CLAVALCO MODELO 582 DE 110 MM (4") TIPO WALOR | pza | 1 | 57550.5 | 57550.5 | 0%
528-FIL-TY75 | FILTRO TIPO ""Y"" PARA AGUA POTABLE DE 75MM, CLASE 125, CUERPO DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE APERTURA DE ORIFICIO DE 1/16 | pza | 1 | 4282.95 | 4282.95 | 0%
AD-ANILLO100 | ANILLO DE HULE SANITARIO DE 100 MMD. | PZA | 24 | 11.03 | 264.72 | 0%
AD-ANILLO150 | ANILLO DE HULE SANITARIO DE 150 MMD. | pza | 90 | 52.93 | 4763.7 | 0%
BROCA2" | BROCA 2" X 14" PARA NUCLEADORA | PZA | 1.54 | 4314.37 | 6644.13 | 0%
BROCA4" | BROCA 4" X 14" PARA NUCLEADORA | PZA | 1.54 | 5600.89 | 8625.37 | 0%
C2-134-PEG-LPAL | LUBRICANTE PARA PVC SANITARIO O ALCANTARILLADO CON UNION ANILLO CAMPANA TIPO PRESTO O SIMILAR | KG | 5.1 | 284.76 | 1452.28 | 0%
EXTI-GAB | EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG NACIONAL | pza | 51 | 938.18 | 47847.18 | 0%
HS-0-RBD-C19HS0 | CODO GIRATORIO PARA MANGUERA MODELO SH-0 | pza | 1 | 1836.54 | 1836.54 | 0%
IE-CAJA-RR | CAJA ESTANCA DE DERIVCACIÓ IP65-IP67 | pza | 15 | 245.54 | 3683.1 | 0%
POLV-PIE-CON | POLVO PIEDRA CRIBADA | m3 | 108.6428 | 942.43 | 102388.21 | 0%
TA-FAR-HWVM | TANQUE DE FILTRO DE ARENA PRO SERIES 20", MARCA HAYWARD | pza | 1 | 10275.3 | 10275.3 | 0%
TA-FBAS-VM | TANQUE DE FILTRO BOBINADO DE ARENA 55" | pza | 2 | 79575.3 | 159150.6 | 0%
TOM-ARE-025 | TOMA DE AIRE REGULABLE DE 1" | pza | 8 | 609 | 4872 | 0%
VAL-RBD-HK33 | LLAVE PARA VÁLVULA MODELO 33-DK | pza | 0.071429 | 723.76 | 51.7 | 0%
VAL-RBD-HQ3RC | VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO MCA RAIN BIRD, MODELO 3RC | pza | 1 | 1160.23 | 1160.23 | 0%
145-MO--AALB | PEON | jor | 452.0186 | 951.25 | 429982.66 | 1%
145-MO--AELE | AYUDANTE DE ELECTRICISTA | jor | 188.6256 | 951.25 | 179430.13 | 0%
145-MO--AHER | AYUDANTE HERRERO | jor | 16.7887 | 951.25 | 15970.28 | 0%
145-MO--AINS | AYUDANTE DE INSTALADOR | jor | 99.5696 | 951.25 | 94715.57 | 0%
145-MO--APLO | AYUDANTE DE PLOMERO | jor | 6922.8155 | 951.25 | 6585328.23 | 16%
145-MO--ASOL | AYUDANTE DE SOLDADOR | jor | 34.4045 | 951.25 | 32727.28 | 0%
145-MO--CABO | CABO DE OFICIOS | jor | 762.1852 | 1723.75 | 1313816.74 | 3%
145-MO--INST | OFICIAL INSTALADOR/COLOCADOR | jor | 99.5696 | 1337.51 | 133175.32 | 0%
145-MO--OALB | OFICIAL ALBAÑIL | jor | 452.0186 | 1337.51 | 604579.35 | 1%
145-MO--OELE | OFICIAL ELECTRICISTA | jor | 188.6256 | 1337.51 | 252288.67 | 1%
145-MO--OHER | OFICIAL HERRERO | jor | 16.7887 | 1337.51 | 22455.09 | 0%
145-MO--OPLO | OFICIAL PLOMERO | jor | 6830.445 | 1337.51 | 9135788.46 | 22%
145-MO--OSOL | OFICIAL SOLDADOR | jor | 34.4045 | 1337.51 | 46016.37 | 0%
146-ACA-MB | ACARREO DE MUEBLES DE BAÑO | (%)mo | 0.5 | 2868778.84 | 1434389.42 | 4%